Gostyń, 7 lipiec 2015r.

### Nr RI.271.7.2015

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

dokonuje się modyfikacji treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa odwodnienia z ul. Górnej  w kierunku ul. Strzeleckiej”

W wyniku niniejszej modyfikacji dokonuje się następujących zmian w treści dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

- wpisaną normę PN-85/C89205 – rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu),

zmienia się na następującą:

- normę PN–EN1329–1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do    odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony poli (chlorek winylu) (PVC–U) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- wpisaną normę PN-H-74501-2 Włazy kanałowe – klasy B 125, C 250

zmienia się na następującą:

- normę PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do    nawierzchni dla ruchu pieszego  i kołowego – zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak