KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Obiekt :

Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres :

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Roboty ziemne i montażowe

Inwestor :

Gmina Gostyń

Adres :

ul. Rynek 2, 63-800 GOSTYŃ

Wykonawca :

...............................................................................................................................................................................................

Adres :

...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :

..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :

..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :

.....................................................  zł

Słownie :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :

...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

.......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

ORGBUD-SERWIS Poznań

KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Obiekt :

Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres :

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :

............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

.......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.

Opis pozycji tabeli

Wartość [ zł ]

1

Sieć wodociągowa

1.1

Roboty ziemne

....................................

1.2

Roboty montażowe

....................................

Razem :  Sieć wodociągowa

....................................

2

Przyłącza wodociągowe

2.3

Roboty ziemne

....................................

2.4

Roboty montażowe

....................................

Razem :   Przyłącza wodociągowe

....................................

Wartość kosztorysowa robót  :

....................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznań

KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Obiekt :

Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres :

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :

............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

.......................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

1

Sieć wodociągowa

1.1

Roboty ziemne

1

KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

288,600

m3

..................................

.....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz

gruntu na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

sieć wodociągowa:

(77 + 111 + 53 + 50) * 1.0 * 1.50 * 0.65 =

283,725

połączenie hydrantów:

(3 + 2) * 1.0 * 1.50 * 0.65 =

4,875

Razem   =

288,600

m3

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,20300

r-g

..........................

...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)

0,07540

m-g

..........................

...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,20160

m-g

..........................

...............................

2

KNR  201-0214-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

288,600

m3

..................................

.....................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

do 3 km

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,03040

m-g

..........................

...............................

3

KNR  201-0317-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

155,400

m3

..................................

.....................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

sieć wodociągowa:

(77 + 111 + 53 + 50) * 1.0 * 1.50 * 0.35 =

152,775

połączenie hydrantów:

(3 + 2) * 1.0 * 1.50 * 0.35 =

2,625

Razem   =

155,400

m3

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

2,67400

r-g

..........................

...............................

4

KNR  201-0202-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

155,400

m3

..................................

.....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz

gruntu na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,16520

r-g

..........................

...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)

0,05770

m-g

..........................

...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,18120

m-g

..........................

...............................