Gostyń, 08 sierpień 2016 r.

### RI.271.3.2016

Do wszystkich wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2164), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej”.

Pytanie 1:

W związku z przetargiem pn.; „Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej”, zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuści do realizacji inwestycji zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego innego niż PP, spełniający wszystkie wymagania specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika z innego tworzywa sztucznego niż PP.

Zbiornik należy wykonać zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Pytanie 2:

Czy do wykonania zbiornika 100 m³ można zastosować materiał PE o śr. wewn. 1400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika z innego tworzywa sztucznego niż PP.

Zbiornik należy wykonać zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.biuletyn.gostyn.pl

Z poważaniem:

Naczelnik Wydziału RI

/-/ Henryk Sadzki