| Typy i rodzaje separatorów i osadników zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji deszczowej w Gminie Gostyń Lokalizacja Urządzenia | Nazwa Urządzenia / Rodzaj | Dane Techniczne / Pojemność Całkowita | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Poznańska 140b | 1. Osadnik piaskowy Ecol-Unicon dn 2000mm | 1. V=7,50m^3 | Odprowadzenie kanalizacji z ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego |
|  | 2. Separator Lamelowy PWS Lamela 60/600 S | 2. V=6,60m^3 | Odprowadzenie kanalizacji z ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego |
| ul. Czereśniowa - parking | 1. Separator koalescencyjny z bypasem i odmulaczem –„PURFLO” SWOBK 5/25 | 1. V=1,81m^3 | Odprowadzenie z parkingu |
| ul. Europejska (1) | 1. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z zintegrowantym osadnikiem SEP1 ECO II NG 50/5,0 | 1. V=5,00 m^3 | Odprowadzenie z ul. Europejskiej |
|  | 2. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z zintegrowantym osadnikiem SEP2 ECO II NG 100/10 Ow | 1. V=10,00 m^3 | Odprowadzenie z ul. Europejskiej |
| ul. Europejska (1) | 1. Osadnik piaskowy Ecol-Unicon dn 2000mm | 1. V=7,50m^3 | Odprowadzenie kanalizacji z Aleja Kasyna Gostyńskiego |
|  | 2. Separator Lamelowy PWS Lamela 60/600 S | 2. V=6,60m^3 | Odprowadzenie kanalizacji z Aleja Kasyna Gostyńskiego |
| ul. Ogrodowa | 1. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem | 1. V=5,0 m^3 | Odprowadzenie z Kanalizacji (przy moscie ogrodowa) |
| ul. Ogrodowa | 1. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem | 1.V=6,0 m^3 | Odprowadzenie z kanalizacji (przy osadnikach) |
| ul. Młyńska | 1. Separator ropopochodny | 1. V=7,50 m^3 | Parking przy kartodromie |
| Strefa Przemysłowa I | 1. Osadnik piaskowy | 1. V=5,0 m^3 | Ujście z kanalizacji do rowu melioracyjnego |
|  | 2. Separator ropopochodny | 1. V=5,0 m^3 |  |