Załącznik nr 1

do Uchwały nr III/19/18

z dnia 17 grudnia 2018 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W GOSTYNIU

SPÓŁKA Z O.O.

NA LATA

2019-2021

Gostyń, wrzesień 2018 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2019-2021 , opracowano zgodnie z art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.1152). Stanowi on zaktualizowaną wersję Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2018-2020 , który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXXIII/436/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

W ramach aktualizacji:

- zmieniono horyzont czasowy planu,

- dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki.

Niniejszy plan opracowano w cenach bieżących oraz uwzględniając aktualne przepisy prawa.

Przedmiot planu.

Plan ten obejmuje zadania z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji:

- urządzeń wodociągowych - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,

- urządzeń kanalizacyjnych - to sieci kanalizacji sanitarnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód oraz urządzenia podczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów, jakimi są:

- uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,

- oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego, to znaczy żeby zapewnić ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Inwestycje modernizacyjno - rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem Spółki są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2019 do 2021 roku. Plan ma charakter otwarty, może być co roku uzupełniany  i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą ww. korekty.

Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- urządzenia kanalizacyjne,

- modernizację oczyszczalni ścieków,

- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeziu,

- modernizacja układu odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Gostyniu poprzez modernizację układu odwadniania osadu,

- modernizacja układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Gostyniu,

- modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach objętych MPZP.

Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych

Niskie jednostkowe zużycie wody w Gminie Gostyń wynoszące poniżej 90 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, że nie jest konieczne

w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie.

Zmieniające się zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku, jest w pełni zaspakajane.

Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększania jej spożycia podejmujemy działania

polegające na modernizacji sieci oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody.

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej.

- wymiana sieci azbestocementowych na terenie Gminy Gostyń,

- modernizacja  stacji uzdatniania wody w Brzeziu,

- rozbudowa zasobów wodnych poprzez budowę nowego odwiertu dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Gostyniu,

- poprawa parametrów funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie działalności Spółki.

Spółka prowadzi program wymiany sieci azbestowo-cementowych w rejonach i ulicach, gdzie takie występują by sprostać wymogom Programu usuwania wyrobów azbestowych do 2032 r.

Sposób finansowania planowanych modernizacji i inwestycji.

Założono, że środki Spółki przeznaczone na finansowanie zadań zapisanych w planie pochodzić będą z takich źródeł jak środki własne Spółki, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych od urządzeń technologicznych i budynków będących w posiadaniu Spółki    i zysku , środków pozyskanych z funduszy unijnych, środków pożyczkowych WFOŚiGW     w Poznaniu oraz przekazanych przez Gminę Gostyń środków aportem finansowym.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki