Gostyń, 06.11. 2014 r.

GK.271.2.2014

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia, 
w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego – I etap”.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie danych (producent/model) kamer, które mają zostać podłączone do systemu CCTV IP będącego przedmiotem Zamówienia.

Odpowiedź: Istniejące kamery, które należy podłączyć do systemu CCTV IP są typu CyberDome firmy Kalatel.

Pytanie 2:

Czy w miejscu montażu szafy rack 42U wraz z urządzeniami systemu CCTV IP zapewnione zostanie niezbędne okablowanie do kamer?

Odpowiedź:  W sąsiedztwie szafy znajdują  się urządzenia światłowodowe na wyjściu, których są analogowe sygnały wizyjne PAL.

Pytanie 3:

W kosztorysie ofertowym znajduje się pozycja zawierająca przełącznicę światłowodową oraz zakończenie kabla światłowodowego. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia znajduje się wyłącznie dostawa i zakończenie istniejącego kabla światłowodowego. Prosimy również o potwierdzenie, że z miejsca zainstalowania przełącznicy światłowodowej znajduje się kabel światłowodowy z odpowiednim zapasem umożliwiającym jego zakończenie w przełącznicy.

Odpowiedź: Należy zakończyć istniejący światłowód na nowej przełącznicy w szafie 19".

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza, aby panel 1U 24 Rj45 kat. 6 Ekr wyposażony został wyłącznie w 8 szt. Modułów RJ45 na potrzeby sieci LAN wyszczególnionej w poz. nr 4 kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Panel powinien zawierać 24 porty RJ45.

Pytanie 5:

Czy pozycja nr 4 – „Budowa sieci LAN 4 gniazda 2x Rj45 kat6 Ekr (30m)” – odległość 30m odnosi się do punktu 2xRJ45 (łącznie 60m przewodu dla punktu), czy odległość 30m odnosi się do całkowitej, łącznej długości okablowania dla 4 punktów?

Odpowiedź:  30 m dotyczy max odległości gniazda od szafy sieci LAN.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania dla sieci LAN w listwach natynkowych?

Odpowiedź: Tak.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Mariusz Konieczny

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Komunalnej