Gostyń, 07.08.2012 r.

RI. 271.14.2012

Wg  rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienie, 
w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia na os. Pożegowo w ul. D Chłapowskiego”

Pytanie 1

Jakiej mocy są przewidziane oprawy ?

Odpowiedź

Przewidziano oprawy oświetleniowe sodowe o mocy 100 W.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn.pl

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
                                                         i Inwestycji