Gostyń,  05.01.2023 r.

# GKOS.OS.6220.17.2022

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust.

2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – dalej zwanej ustawą ooś, art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – dalej zwanej ustawą kpa, po rozpatrzeniu wniosku ………………………………………………..

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie ……………………………….., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

- Zamontować, atestowany, podziemny, szczelny dwupłaszczowy zbiornik na olej opałowy lub napędowy, zabezpieczony antykorozyjnie, o pojemności do 50 m3, wyposażony w „wahadło gazowe”, system kontroli szczelności, system zapobiegający przepełnieniu, zawory oddechowe.

- Zbiornik posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej.

- Zapewnić hermetyzację procesu przeładunku oleju z cystern do zbiorników.

- Proces napełniania zbiornika oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dnia

tj. w godzinach 6.00 - 22.00.

- Wody opadowe i roztopowe z miejsca przeładunku oleju z cystern do zbiornika, przed odprowadzeniem do odbiornika, podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem.

- Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków.

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś - Wnioskodawca - ………………………….., zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie …………………………., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń.

Do wniosku załączono, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.,  sporządzoną w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,

- mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej,

- mapę ewidencyjną, obejmującą przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypisy z rejestru gruntów,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/606/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r., poz. 6251). Teren planowanego przedsięwzięcia został oznaczony symbolem 1 P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gostynia.

Na podstawie definicji strony postępowania, zawartej w art. 74 ust. 3a ustawy ooś, zdefiniowany został krąg stron przedmiotowego postępowania. W związku z tym organ informował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o każdym etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wysyłając pisma na adres korespondencyjny poszczególnych stron.

W związku z tym, organ, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy kpa, zawiadomieniem z dnia 18 października 2022 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie…………………………., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 35 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy ooś, w dniu 18 października 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP

o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

PPIS, w opinii sanitarnej z dnia 27 października 2022 r. nr ON-NS.9011.2.38.2022, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które

w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP, w opinii z dnia 02 listopada 2022 r. nr PO.ZZŚ.4.435.564.2022.MS.1, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor ZZ WP, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania

i technologie nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

RDOŚ, w opinii z dnia 04 listopada 2022 r., nr WOO-IV.4220.1404.2022.GL.1, stwierdził, że przedłożone dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie………………………….., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń, wymagają uzupełnienia.

RDOŚ zwrócił się do Burmistrza Gostynia o weryfikację kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia,

o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia przedstawionych w k.i.p. oraz o wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do k.i.p w zakresie przedstawionym w opinii.

Pismem z dnia 09 listopada 2022 r., nr GKOS.OS.6220.17.2022 Burmistrz Gostynia skierował do Wnioskodawcy wezwanie do pisemnego złożenia uzupełnień do informacji zawartych w k.i.p.,

w dwóch egzemplarzach, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Potwierdzenie wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień k.i.p wpłynęło do RDOŚ dnia 15 listopada 2022 r.

Następnie pismem z dnia 28 listopada 2022 r. nr GKOS.OS.6220.17.2022 Burmistrz Gostynia przedłożył do RDOŚ wyjaśnienia do informacji zawartych w k.i.p., opracowane przez organ oraz Wnioskodawcę. Dodatkowo w piśmie Burmistrz Gostynia zawiadomił RDOŚ o zmianie nazwy Wnioskodawcy z …………………………………………………………. (Burmistrz został o tym poinformowany przez Wnioskodawcę dnia 18 listopada 2022 r.). Dokumenty potwierdzające zmianę nazwy Wnioskodawcy stanowiły załącznik do uzupełnienia k.i.p.

RDOŚ Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2022 r. nr WOO-IV.4220.1404.2022.GL.2 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie ………………………….., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej dalej decyzją ooś.

Zgodnie z art. 10 ustawy kpa, organ pismem z dnia 22 grudnia 2022r., nr GKOS.OS.6220.17.2022 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., uzupełnieniu do  k.i.p., oraz opinie organów: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano:

- rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia,

- wielkość zajmowanego terenu,

- zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia,

- prawdopodobieństwo oddziaływania,

- czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

- zasięg oddziaływania,

- możliwości ograniczenia oddziaływania,

- powiązania z innymi przedsięwzięciami,

- wykorzystanie zasobów naturalnych,

- różnorodność biologiczną,

- emisje i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia,

- gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia,

- usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p., ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu podziemnego, stalowego, jednokomorowego, dwupłaszczowego zbiornika oleju opałowego lub napędowego, o pojemności do 50 m3 oraz niezbędnych instalacji i przyłączy, na działce nr ewid. 115/4 i 115/5 obręb Czachorowo, gmina Gostyń.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie …………………..w którym prowadzona jest produkcja tektury falistej przy wykorzystaniu gotowego papieru pozyskiwanego od innych producentów.

Projektowany zbiornik będzie służył do magazynowania oleju opałowego lub napędowego jako alternatywnego paliwa do zasilania istniejącego kotła grzewczego wytwarzającego parę wykorzystywaną do sklejania warstw tektury falistej. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego procesu produkcyjnego, zależnego częściowo od czynników zewnętrznych związanych z ciągłością dostaw gazu ziemnego. Funkcja istniejącego kotła nie ulegnie zmianie. Moc kotła zasilanego paliwami ciekłymi wynosi 5,24 MW. Produkty spalania paliw ciekłych zostaną odprowadzone istniejącym emitorem o średnicy 0,8 m i wysokości 11,74 m.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w północnej części zakładu, na powierzchni wykorzystywanej obecnie jako plac składowy. Poza obszarem inwestycji Wnioskodawca nie planuje wprowadzać zmian na terenie istniejącego zakładu. Teren inwestycji położony jest na działkach o nr ew. 115/4 i 115/5. Sumaryczna powierzchnia obu działek wynosi 4,0235 ha.

Powierzchnia inwestycji wynosi ok. 350 m2 i obejmuje:

- posadowienie zbiornika podziemnego o pojemności do 50 m3 (zbiornik stalowy, dwupłaszczowy, jednokomorowy),

- instalację paliwową łączącą zbiornik ze źródłem energetycznym,

- montaż separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem,

- stanowisko spustu paliw,

- powierzchnie utwardzone,

- nawierzchnię szczelną w rejonie rozładunku paliwa.

Miejsce przyjmowania paliw wyposażone będzie w nawierzchnię szczelną i zmywalną o powierzchni około 11 m2. Z obszaru nawierzchni zostanie zapewniony odbiór wód opadowych, za pomocą odwodnienia liniowego, do kanalizacji deszczowej zakładu. Ze względu na potencjalne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi wody opadowe, przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zakładu, zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin mineralnych. Zlew paliwa z  cysterny do zbiornika realizowany będzie grawitacyjnie, bez pomocy urządzeń mechanicznych. W studni nazbiornikowej, pod poziomem terenu, zamontowany zostanie zespół pompowy przetłaczający magazynowane paliwo do źródła energetycznego.

Producenci urządzeń podczyszczających gwarantują dotrzymanie parametrów podczyszczonych ścieków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Rurociągi wykonane zostaną jako instalacje szczelne.

Szczelność zbiornika magazynowego kontrolowana będzie w sposób ciągły (elektroniczny monitoring szczelności) przez kontrolę wycieków do przestrzeni międzypłaszczowej za pomocą tzw. „suchego” lub „mokrego” systemu kontroli z sygnałem alarmu wystąpienia przecieków. Instalacja wyposażona zostanie w odpowietrznik wyrównujący poziom ciśnienia w zbiorniku w czasie jego pracy. Odpowietrznik zostanie umieszczony w zbiorniku wewnętrznym na wysokości min. 4 m nad powierzchnią terenu.

Tankowanie paliwa do zbiornika będzie prowadzone przez cysterny przystosowane do rozładunku grawitacyjnego. Zakładane zużycie oleju wyniesie około 138,5 m3 na miesiąc. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od wielkości zużycia oleju. Zakłada się, że przy maksymalnym zakładanym zużyciu paliwa ilość dostaw wyniesie około 3x na miesiąc. Paliwa dostarczane będą typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę profilu produkcyjnego oraz zdolność produkcyjną zakładu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (na etapie prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn

i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy

i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach dowożących olej do zbiornika. Ponadto w trakcie napełniania zbiornika olejem może dochodzić do emisji niezorganizowanej spowodowanej emisją par produktów ropopochodnych. Biorąc pod uwagę hermetyczność procesu możliwość emisji par oleju będzie bardzo ograniczona.

Przedstawiona w uzupełnieniu k.i.p. analiza emisji substancji do powietrza, przy założeniu 100 % udziału paliwa ciekłego – oleju, w procesie spalania energetycznego, nie wykazała, aby emisje te miały powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki aerosanitarne terenu. W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w obowiązujących przepisach.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie zaplanowano na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości około 800 m w kierunku południowo - zachodnim od planowanego przedsięwzięcia. Są to zabudowania w miejscowości Czachorowo. Bezpośrednie sąsiedztwo zakładu to zakłady przemysłowe oraz tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub usługową.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie realizacji inwestycji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Na etapie eksploatacji źródłami emisji hałasu będą pojazdy dowożące paliwo do zbiornika magazynowego oraz praca zespołu pompowego - w przypadku korzystania z oleju zgromadzonego

w zbiorniku do zasilania kotła energetycznego. Zespół pompowy zainstalowany zostanie wewnątrz studzienki nazbiornikowej pod poziomem terenu. Zbiornik na olej napełniany będzie wyłącznie w porze dziennej, przez co ruch cystern dostarczających olej do zbiornika również odbywać się będzie w porze dnia.

Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, znikomy obrót olejem oraz lokalizację zbiornika, nie przewiduje się, aby mogło ono powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że na obszarze posadowienia zbiornika, pod utwardzeniem i warstwą nasypów, występują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych z przewarstwieniami piasków średnich. Głębiej występują grunty spoiste w postaci glin piaszczystych z domieszkami żwiru i piaskami.  Poziom wody gruntowej określono na 4,9 m p.p.t.

Mając na względzie posadowienie atestowanego, podziemnego zbiornika dwupłaszczowego, zabezpieczonego antykorozyjnie, o pojemności do 50 m3, wyposażonego w „wahadło gazowe”, elektroniczny system kontroli szczelności, system zapobiegający przepełnieniu, zawory oddechowe oraz biorąc pod uwagę technologie, w jakich wykonywane są dostępne na rynku zbiorniki paliwowe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne.

Nie przewiduje się poboru wody oraz powstawania ścieków sanitarnych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się także powstawania ścieków przemysłowych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady budowlane, opakowaniowe i komunalne (zakwalifikowane do grup 17, 15 i 20), selektywnie gromadzone w specjalnych pojemnikach na utwardzonym terenie. Odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania odpowiednim podmiotom lub odbierane

i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę oczyszczania zbiornika i separatorów/osadnika.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady niebezpieczne związane z okresowym czyszczeniem separatora substancji ropopochodnych i osadnika. Ponadto powstawać będą odpady sorbentów użytych przy neutralizacji ewentualnego rozlewu paliwa oraz odpady z okresowego czyszczenia zbiornika. Z powstałymi odpadami Wnioskodawca zapewnia postępować zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w k.i.p. i uzupełnieniu k.i.p., w odniesieniu do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, z uwagi na lokalizację, skalę i cechy przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z jego funkcjonowaniem, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na ilość i rodzaj magazynowanych substancji, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej i budowlanej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych - poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Z uwagi na ilość substancji niebezpiecznych przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, w tym hermetyzację procesu napełniania zbiornika magazynującego paliwo, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W odniesieniu art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Zgodnie z k.i.p. najbliżej położone ujęcie znajduje się w odległości ok. 260 m na zachód. Nie posiada ono strefy ochronnej i nie jest wykorzystywane. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich

i leśnych. Najbliżej położony zbiornik wodny znajduje się w odległości ok. 1200 m od terenu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. i uzupełnieniu k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie regionu wodnego Warty, w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023185649 – Kania oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd)

o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWPd o kodzie PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych (tj. utrzymaniem dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego). JCWP o kodzie PLRW600023185649 – Kania posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej aktualny stan jest zły.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód. Nie wystąpi negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1967).

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś  stwierdza się, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

W odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e  ustawy ooś, stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 14,5 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego zakładu, na gruncie utwardzonym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty

i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, po przeanalizowaniu zasięgu, wielkości i złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i  przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie …………………………………….na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Z up. Burmistrza Gostynia

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

Załącznik do decyzji nr GKOS.OS.6220.17.2022 z dnia 05.01.2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie podziemnego zbiornika do magazynowania oleju opałowego lub napędowego o pojemności 50 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie …………………………………., na działkach nr 115/4 i 115/5, obręb Czachorowo, gmina Gostyń. Sumaryczna powierzchnia obu działek wynosi 4,0235 ha. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie ……………….. w którym prowadzona jest produkcja tektury falistej przy wykorzystaniu gotowego papieru pozyskiwanego od innych producentów.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w północnej części zakładu. Poza obszarem inwestycji Wnioskodawca nie planuje wprowadzać zmian na terenie istniejącego zakładu. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości około 800 m w kierunku południowo - zachodnim od przedsięwzięcia. Bezpośrednie sąsiedztwo zakładu to zakłady przemysłowe oraz tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub usługową.

Projektowany zbiornik będzie służył do magazynowania oleju opałowego lub napędowego jako alternatywnego paliwa do zasilania istniejącego kotła grzewczego wytwarzającego parę wykorzystywaną do sklejania warstw tektury falistej. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego procesu produkcyjnego, zależnego częściowo od czynników zewnętrznych związanych z ciągłością dostaw gazu ziemnego.

Rodzaj technologii:

Powierzchnia inwestycji wynosi ok. 350 m2 i obejmuje posadowienie zbiornika podziemnego

o pojemności do 50 m3 (zbiornik stalowy, dwupłaszczowy, jednokomorowy), instalację paliwową łączącą zbiornik ze źródłem energetycznym, montaż separatora substancji ropopochodnych

z osadnikiem, stanowisko spustu paliw, powierzchnie utwardzone, nawierzchnię szczelną w rejonie rozładunku paliwa. Tankowanie paliwa do zbiornika będzie prowadzone przez cysterny przystosowane do rozładunku grawitacyjnego. Zakładane zużycie oleju wyniesie około 138,5 m3 na miesiąc. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od wielkości zużycia oleju. Zakłada się, że przy maksymalnym zakładanym zużyciu paliwa ilość dostaw wyniesie około 3x na miesiąc. Paliwa dostarczane będą typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw płynnych. Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę profilu produkcyjnego oraz zdolność produkcyjną zakładu.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Miejsce przyjmowania paliw wyposażone będzie w nawierzchnię szczelną i zmywalną o powierzchni ok. 11 m2. Z obszaru nawierzchni zostanie zapewniony odbiór wód opadowych, za pomocą odwodnienia liniowego, do kanalizacji deszczowej zakładu.

Ze względu na potencjalne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi wody opadowe, przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zakładu, zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin mineralnych. Zlew paliwa z cysterny do zbiornika realizowany będzie grawitacyjnie, bez pomocy urządzeń mechanicznych. W studni nazbiornikowej, pod poziomem terenu, zamontowany zostanie zespół pompowy przetłaczający paliwo do palników źródła energetycznego.

Szczelność zbiornika kontrolowana będzie w sposób ciągły (elektroniczny monitoring szczelności), przez kontrolę wycieków do przestrzeni międzypłaszczowej za pomocą tzw. „suchego” lub „mokrego” systemu kontroli z sygnałem alarmu wystąpienia przecieków. Instalacja wyposażona zostanie w odpowietrznik wyrównujący poziom ciśnienia w zbiorniku w czasie jego pracy. Odpowietrznik zostanie umieszczony w zbiorniku wewnętrznym na wysokości min. 4 m nad powierzchnią terenu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (na etapie prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych.  Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie.

Z uwagi na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliwa w silnikach dowożących olej do zbiornika.

W trakcie napełniania zbiornika olejem może dochodzić do emisji niezorganizowanej spowodowanej emisją par produktów ropopochodnych. Biorąc jednak pod uwagę hermetyczność procesu możliwość emisji par oleju będzie ograniczona.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie realizacji inwestycji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Na etapie eksploatacji źródłami emisji hałasu będą pojazdy dowożące paliwo do zbiornika magazynowego oraz praca zespołu pompowego - w przypadku korzystania z oleju zgromadzonego

w zbiorniku do zasilania kotła energetycznego. Zespół pompowy zainstalowany zostanie wewnątrz studzienki nazbiornikowej pod poziomem terenu. Zbiornik na olej napełniany będzie wyłącznie w porze dziennej, przez co ruch cystern dostarczających olej do zbiornika również odbywać się będzie w porze dnia. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Posadowienie atestowanego, podziemnego zbiornika dwupłaszczowego, zabezpieczonego antykorozyjnie, o pojemności do 50 m3, wyposażonego w „wahadło gazowe”, elektroniczny system kontroli szczelności, system zapobiegający przepełnieniu, zawory oddechowe gwarantuje brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne.

Nie przewiduje się poboru wody oraz powstawania ścieków sanitarnych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się także powstawania ścieków przemysłowych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady budowlane, opakowaniowe

i komunalne (zakwalifikowane do grup 17, 15 i 20), selektywnie gromadzone w specjalnych pojemnikach na utwardzonym terenie. Odpady będą gromadzone na twardym podłożu i przekazywane do dalszego zagospodarowania odpowiednim podmiotom lub odbierane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę oczyszczania zbiornika i separatorów/osadnika.

W trakcie eksploatacji inwestycji będą powstawać odpady niebezpieczne związane z okresowym czyszczeniem separatora substancji ropopochodnych i osadnika oraz odpady sorbentów użytych przy neutralizacji ewentualnego rozlewu paliwa oraz odpady z okresowego czyszczenia zbiornika.

Zarówno magazynowanie, jak i transport wytwarzanych odpadów nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Z up. Burmistrza Gostynia

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska