Załącznik 8a

Uwagi do części drogowej projektu „Przebudowa rynku 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

1) dla nawierzchni z możliwym wjazdem pojazdów mechanicznych w dokumentacji projektowej występuje grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm. W kosztorysie ofertowym                   i przedmiarze dokonano zmiany na grubość 20 cm i tak należy wycenić.

2) dla nawierzchni z kostki granitowej 8/10 (ściek oraz nawierzchnia przy ścieku) w dokumentacji projektowej występuje konstrukcja jak dla części pieszej.  W kosztorysie ofertowym i przedmiarze dokonano zmiany na konstrukcję jak dla nawierzchni z możliwym wjazdem pojazdów mechanicznych ( uwzględniając 20 cm gruntu stabilizowanego cementem) i tak należy wycenić.