RI.271.8.2014                                                                                                                Gostyń, 4.07. 2014 r.

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku 
z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont świetlicy wraz z rozbudową w Siemowie”.

Pytanie 1:

Czy można  zamienić podłogę drewnianą dębową na panele drewniane o niskiej ścieralności ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje zamiany podłogi drewnianej dębowej na panele drewniane.

Pytanie 2:

Czy jest możliwe  zamontowanie tańszych opraw oświetleniowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje montażu tańszych opraw.

Pytanie 3:

Czy w kosztorysie w poz. Nr 77  branża budowlana – rozbudowa  ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź:

W poz. Nr 77 kosztorysu ofertowego branża budowlana -rozbudowa ( malowanie tynków zewnętrznych ….)  powinno być  45,15 m2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji