Gostyń, 6.06. 2014 r.

RI.271.8.2014

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku 
z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont świetlicy wraz z rozbudową w Siemowie”.

Pytanie 1:

Czy klimatyzatory - jednostki wewnętrzne - mają być naścienne czy kasetonowe?

Odpowiedź:

Jednostki wewnętrzne  - przykładowe typy podano na rysunku T-1 Rzut przyziemia – technologia rozbudowa . Można zastosować równoważne,

- w Sali widowiskowej (2szt.) występują jako kasetonowe,

- w Hallu  1szt. jako jednostka naścienna.

Pytanie 2:

Czy istnieje rysunek okapu ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź:

Nie wykonano rysunku wykonawczego okapu kuchennego.

Okap należy wykonać ze stali nierdzewnej, tak aby odpowiadał aktualnym wymaganiom technicznym i był zgodny z przepisami BHP i ergonomii pracy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji