Znak sprawy: RI.3438/2006							      Gostyń, 2013-03-19

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont gwarancyjny krytej pływalni „Na Fali” w Gostyniu”.

- W przedmiarach robót wentylacyjnych występują określenia np.:

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I,

Zastosowanie tego rozwiązania uniemożliwia udzielenie jakiejkolwiek gwarancji na przewody z blachy stalowej ocynkowanej pracujących w warunkach środowiska basenowego.

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej technologii (materiałów dla których Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie rozwiązania przyjętego w dokumentacji projektowej.  Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej są materiałem odpowiednim dla środowiska basenowego pod warunkiem ich szczelnej izolacji dla zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.

- Proszę o określenie rodzaju (nazwy) produktu i producenta materiałów, które zostały zastosowane przy budowie basenu:

- Wpusty liniowe w pomieszczeniach natryskowych.

Odpowiedź:

Przy budowie basenu zastosowano:

- wpusty liniowe w pomieszczeniach natryskowych – wg oferty firmy Hauraton.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak