Znak sprawy: RI.3438/2006							      Gostyń, 2013-03-18

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont gwarancyjny krytej pływalni „Na Fali” w Gostyniu”.

- W przedmiarach robót występują określenia np.:

- płytki ścienne do pomieszczeń o dużym obciążeniu woda,

- zaprawa naprawcza do pomieszczeń mokrych

proszę o określenie rodzaju (nazwy) produktu i producenta płytek ściennych, posadzkowych, zapraw, fug, itp.

Odpowiedź:

Płytki ścienne o dużym obciążeniu wodą – wg projektu pierwotnego – załączono tabelę.

Zaprawa naprawcza do pomieszczeń mokrych – wykonać wg p-ktu 2.11.1 projektu wykonawczego załączonego do przetargu. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w SIWZ, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji technicznej lub lepsze.

- Technologia wykonania np. płytkowania, warstwy wodoszczelnej, itp. wskazuje firmę Schomburg np.:

- Posadzki ceramiczne w wykonaniu basenowym tj ułożenie płytek basenowych na wodoszczelnej zaprawie UNIFIX 2K po wykonaniu 2 warstw wodoszczelnej wyrównawczej i ułożeniu elastycznej masy uszczelniającej AQUAFIN 2K  wg technologii Schomburg

- wodoszczelna zaprawa UNIFIX 2K po wykonaniu 2 warstw wodoszczelnej wyrównawczej i ułożeniu elastycznej masy uszczelniającej AQUAFIN 2k wg technologii Schomburg

proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej technologii basenowej np. SOPRO ?

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert równoważnych.  W SIWZ zapisano: „Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane 
w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji technicznej lub lepsze.”

- Proszę o określenie rodzaju (nazwy) produktu i producenta dla materiałów, które zostały zastosowane przy budowie basenu:

- dysze napływowe w basenie sportowym

- dysze napływowe w basenie rekreacyjnym

- lampy oświetleniowe wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie sportowym

- lampy oświetleniowe wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie rekreacyjnym

- siłowniki w oknach i fasadach,

- itp.

Odpowiedź: 
Przy budowie basenu zastosowano:

- dysze napływowe w basenie sportowym – typu ASTRAL nr kat 00303;

- dysze napływowe w basenie rekreacyjnym – typu ASTRAL nr kat 00303;

- lampy oświetleniowe wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie sportowym – typu reflektor 300W/12V, np. wg oferty BWT;

- lampy oświetleniowe wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie rekreacyjnym – typu reflektor 300W/12V, np. wg oferty BWT;

- siłowniki w oknach i fasadach – wg p-ktu 15 opisu projektu remontu;

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak