Gostyń, 18 marca 2013 r.

### Nr RI.271.2.2013

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z pytaniami wykonawców oraz udzielonymi odpowiedziami,

dokonuje się modyfikacji treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi wraz  
z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich”.

W wyniku niniejszej modyfikacji dokonuje się następujących zmian:

- W SIWZ w rozdziale III pn. „Opis przedmiotu zamówienia” , dotychczasową treść: 
„W ofercie należy uwzględnić koszt obsługi geodezyjnej, wytyczenia robót 
i inwentaryzację powykonawczą.”,							 zmienia się na następującą:

„W ofercie należy uwzględnić koszt obsługi geodezyjnej, wytyczenia robót 
i inwentaryzację powykonawczą oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego.”

- Wprowadza się zmodyfikowany kosztorys – w pozycji nr 102 doprecyzowuje się zakres robót. Dotychczasowe  wyszczególnienie elementu rozliczeniowego 
w brzmieniu: „Ściek z betonowej kostki brukowej” – zmienia się na następujące:

„Ściek z betonowej kostki brukowej na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm”.

- W załączniku nr 7 do SIWZ pn. Umowa (projekt) dokonuje się zmian w § 16 projektu umowy.

Dotychczasową treść § 16 uznaje się za nieaktualną i zmienia się na następującą:

§ 16.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) 	częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (przy  etapowej zapłacie należności),

b) 	końcowy – polegający na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia,

c)    gwarancyjny – polegający na ocenie w okresie gwarancji i rękojmi jakości całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu 5 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

3.	Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- dokumentację powykonawczą.

- W przypadku odbioru gwarancyjnego, zostanie on dokonany na wniosek Zamawiającego przed upływem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do odbioru gwarancyjnego w terminie 10 dni od 
otrzymania powiadomienia w tej sprawie.

- W załączniku nr 7 do SIWZ pn. Umowa (projekt) dokonuje się zmian w § 15 projektu umowy.  Skreśla się dotychczasowy  pkt 1 c) w ust. 1, a kolejnym podpunktom nadaje się  numerację porządkową: c), d), e).

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak