Gostyń, 19.02.2013 r.

RI.271.1.2013

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul Starogostyńską 
z ul. Polną”.

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.” Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską 
z ul. Polną w Gostyniu”, składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający przy

budowie przejazdów kolejowych dopuszcza zastosowanie płyt przejazdowych typu PGP

firmy Sienkiewicz.

Odpowiedź:

W związku z tym, że Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim uzgodnił nawierzchnię przejazdu z płyt typu „Mirosław Ujski” nie ma możliwości zmiany typu płyt. 
W uzasadnieniu iż Ostrów Wlkp. jako powód odmowy podaje konieczność dostosowania technologii utrzymania przejazdu w przyszłości.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka