## kolizjagostyńpopr2zero
Przedmiar usunięcie kolizji energetycznych związanych z budową drogi łączącej ul.Starogostyńską i Polną
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 105 | 0 | 0
2 d.1 | KNNR 5 0401-01 | Złącza kablowe typu ZKP-10/1 | kpl. | 1 | 0 | 0
3 d.1 | KNNR 5 0401-01 | Szafa sterownicza przepompowni | kpl. | 1 | 0 | 0
4 d.1 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m | 2 | 0 | 0
5 d.1 | KNNR 5 0715-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 8 | 0 | 0
6 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 105 | 0 | 0
7 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 344 | 0 | 0
8 d.1 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 200 | 0 | 0
9 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 344 | 0 | 0
10 d.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 300 | 0 | 0
11 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 28 | 0 | 0
12 d.1 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 9 | 0 | 0
13 d.1 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 6 | 0 | 0
14 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 | 0 | 0
15 d.1 | KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 | 0 | 0
16 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 19 | 0 | 0
17 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | 36 | 0 | 0
18 d.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2 | 0 | 0
19 d.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
20 d.1 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia przepompowni | pomiar | 2 | 0 | 0
21 d.1 | KNNR 9 0901-05 | Wymiana słupów żelbetowych linii NN rozkracznych -baza nasienna | szt | 1 | 0 | 0
22 d.1 | KNNR 9 0901-08 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt | 2 | 0 | 0
23 d.1 | KNNR 9 0901-11 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych | szt | 2 | 0 | 0
24 d.1 | KNNR 9 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km | 1.12 | 0 | 0
25 d.1 | KNR 5-10 0508-06 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 | 0 | 0
26 d.1 | KNR 5-10 0508-05 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 3 | 0 | 0
27 d.2 | KNNR 5 1413-02 | Montaż stacji transformatorowych STSp 20/400 z elementów na żerdziach wirowanych pojedynczych | stac. | 1 | 0 | 0
28 d.2 | KNNR 5 1414-04 | Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS o 3 obwodach dodatkowych NN | kpl. | 1 | 0 | 0
29 d.2 | KNNR 5 1408-01 | Montaż ograniczników przepięć POLIMD -18N na słupach stacji transformatorowej | kpl. | 1 | 0 | 0
30 d.2 | KNNR 5 1416-01 | Wykonanie skrzyżowań linii N.N., S.N. telekomunikacjnych lub zabudowań dla przewodów o przekroju do 70 mm2 | skrzyż./3p | 1 | 0 | 0
31 d.2 | KNNR 5 1204-04 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2 | szt. | 16 | 0 | 0
32 d.2 | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 60 | 0 | 0
33 d.2 | KNR 5-15 0701-03 | Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie ponad 1.0 do 3.0 t-demontaż | szt. | 1 | 0 | 0
34 d.2 | KNNR-W 9 1312-04 | Demontaż transformatora stacyjnego o mocy 100-625 kVA- stacji trafo STSa 200kVA | kpl. | 1 | 0 | 0
35 d.2 | KNNR 9 0903-01 | Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2- w przęśle | km | 0.21 | 0 | 0
36 d.2 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 20 | 0 | 0
37 d.2 | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 8-10 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 4 | 0 | 0
38 d.2 | KNNR 5 0405-01 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie {0budowa złącza kontrolnego na poziomie gruntu | szt. | 4 | 0 | 0
39 d.2 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
40 d.2 | KNP 18 1346-01.09 | Pomiar napięcia rażenia dotykowego, pierwszy pomiar | szt | 1 | 0 | 0
41 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 72 | 0 | 0
42 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 72 | 0 | 0
43 d.3 | KNNR-W 9 0814-01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 600 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0